POLARIS S BS24.11.350.XY
Тип: плафон и бра. Абажур: белое, выдувное вручную, трёхслойное, сатин опаловое матовое стекло. Светильник: лакированный алюминий – РАЛ бел́ ый 9016 (.41), РАЛ чёрный 9005 (.45), РАЛ Mедь (.72), РАЛ бро́нза (.73), РАЛ лату́нЬ (.74).
Hапряжение: 230V
ик код: IK01
Цоколем: E27
Лампа: 1x150(116)W
A: 350 mm
B: 240 mm
C: 345 mm
Датчик движения: Доступно по запросу
Вес: 3300 g