Description

FORUM S46.15.O60.Y
Type: luminaire de plafond et mural. Abat-jour: verre blanc, soufflé de manière artisanale, à trois couches, satin opale mat. Luminaire: tôle en acier peint en blanc.
Tension: 230V
IK code: IK01
Douille: E27
Lampe: 5×60(46)W
A: 600 mm
B: 460 mm
C: 100 mm
D: 20 mm
Capteur de mouvement: Disponible sur demande
Poids: 7500 g

LUCIS, s. r. o., Heršpická 814/5a, 639 00  Brno, Tel.: +420 543 248 881, E-mail: info@lucis.eu