MAIA S1.12W
Typ: Wandleuchte. Lampenschirm: weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt. Leuchte: weiß lackiertes Stahlblech.
Spannung: 230V
IK  Code: IK01
Fassung: E14
Leuchtmittel: 2×60W
A: 150 mm
B: 300 mm
C: 75 mm
Gewicht: 1300 g