POLARIS ZL ZL1.11.500.XY
Typ: závěsné svítidlo. Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat. Kovové části: ocelový plech lakovaný RAL 9003 (.31), RAL chrom (.77) nebo chrom (.80). Závěs: lankový s transparentním kabelem.
Napětí: 230V
IK kód: IK01
Patice: E27
Světelný zdroj: 1×200(140)W
A: 500 mm
C: 2000 mm
Track systém: Dostupné na poptávku
Hmotnost: 6700 g