Description

MAIA PMMA S7.11.M320 PA
Type: ceiling lamp. Lampshade: acrylic glass PMMA opal. Light body: white painted steel plate.
Voltage: 230V
IK code: IK06
Socket: E27
Lamps: 1×100(77)W
A: 150 mm
B: 320 mm
C: 360 mm
Weight: 1200 g

LUCIS, s. r. o., Heršpická 813/5, 639 00  Brno, Tel.: +420 543 248 881, E-mail: info@lucis.eu